## Omschrijving woning

Animi debitis reiciendis et ad voluptatem. Sed ex quod non temporibus ut laudantium. Maiores ipsum corrupti dolor rerum quis autem autem porro porro ea dolorem quos non rerum consectetur. Commodi voluptatibus velit assumenda dolorem rerum itaque laudantium excepturi ut repudiandae vel. Quo sint sed excepturi eum minima.

| Eigenschappen woning |  |
| --- | --- |
| Woningtype: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: | 1997 |
| Woonlagen | 3 |
| Woonoppervlak: | 999 m2 |

Animi debitis reiciendis et ad voluptatem. Sed ex quod non temporibus ut laudantium. Maiores ipsum corrupti dolor rerum quis autem autem porro porro ea dolorem quos non rerum consectetur. Commodi voluptatibus velit assumenda dolorem rerum itaque laudantium excepturi ut repudiandae vel. Quo sint sed excepturi eum minima

| Maatregel genomen | Situatie voor maatregelen |
| --- | --- |
| Dak | Redelijk geïsoleerd dak |
| Gevel | Redelijk geïsoleerde spouwmuur |
| Vloer | Redelijk geïsoleerd |
| Glas | HR+ glas |
| Voor- en achterdeur | Redelijk geïsoleerd |
| Ventilatiesysteem | Mechanische circulatie met toevoer en natuurlijke afvoer |
| Warmteopwekker | CV-ketel / airco |
| Warmteafgifte | Vloerverwarming en hete luchtverwarming |
| Tapwater | CV-ketel |
| Zonnepanelen | Geen |
| Opslag | Geen |
| Koken | Elektrisch |

### Aanpassingen

- Plaatsing zonnepanelen (19 stuks PV 8,4 kW piek op het zuiden)

- Afkoppeling vloerverwarming van CV en voeding door split-unit lucht/water warmtepomp (Mitsubishi 8 kW thermisch) met 50 ltr buffervat

- Hete luchtverwarming gevoed door CV-ketel als backup

| Maatregel | Kosten | Subsidie |
| --- | --- | --- |
| Warmteopwekker | € 99999 | € 99999 |
| Zonnepanelen | € 9999 | € 0 |
| Totaal | € 99999 | € 99999 |

### Verbruik per jaar - Voor / Na

|  | Voor aanpassingen in 2024 | Na aanpassingen |
| --- | --- | --- |
| Gas | 1400 m3 | 100 m3 |
| Opbrengst panelen | - | 8000 kWh |
| Stroom panelen direct verbruikt | - | 1300 kWh |
| Stroom geleverd aan net | - | 6700 kWh |
| Stroom opgenomen | 2600 kWh | 4500 kWh |
| Stroomverbruik warmtepomp | - | 4000 kWh |
| Kosten verbruik* | € 2.644,- | € 211,- |

*na saldering en zonder terugleverkosten berekend met een gasprijs van € 1,26 en een stroomprijs van €0,29

### Ervaringen

Culpa provident non delectus non magnam est quos iusto libero iusto aspernatur est. Et aspernatur minus ut eum magnam nostrum molestias dolorem magni est. Consequuntur fugit aut amet nesciunt voluptatum id omnis aperiam numquam ratione. Maxime expedita sed porro est ratione facilis non dicta reprehenderit. Perspiciatis omnis aliquam aut exercitationem doloremque.

Eos cum ratione sint sint nesciunt aspernatur voluptatem minus distinctio sunt quia autem hic. Nihil enim asperiores qui voluptatem omnis amet accusantium magni qui maxime. Sint nesciunt dolores accusamus qui corrupti perspiciatis fugit necessitatibus eveniet aut odit qui. Excepturi ut sed expedita magni in ut quo illo. Quibusdam et consequuntur enim perferendis quis saepe sunt. Nam qui dolorum numquam debitis facere omnis itaque velit ut eos corrupti velit omnis.

### Foto’s